Anexa 10.2

LISTA ECHIPAMENTELOR PERFORMANTE ACHIZITIONATE IN ULTIMII 10 ANI

| Nr. crt. | Echipament | An fabricatie | Valoare, RON | Sursa de finantare a investitiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser He Ne stabilizat pe 12712 | 1998 | 96.313 | MEC |
| 2 | Instalatie etalon primar de unghi plan | 1998 | 56.990 | MEC |
| 3 | Kilogram prototip de platina iridiata | 1998 | 55.000 | MEC |
| 4 | Manometru cu piston si greutati | 1998 | 14.708 | MEC |
| 5 | Etalon de timp si frecventa cu Cs133 | 1998 | 33.926 | MEC |
| 6 | Grup de elemente normale | 1998 | 293 | MEC |
| 7 | Convertoare trermoelectrice de tensiune | 1998 | 8.500 | MEC |
| 8 | Grup de rezistoare etalon | 1998 | 136 | MEC |
| 9 | Grup de condensatoare etalon | 1998 | 56 | MEC |
| 10 | Grup de inductoare etalon | 1998 | 46 | MEC |
| 11 | Generator de inductie magnetica | 1998 | 58 | MEC |
| 12 | Instalatii pentru reproducerea scarii internationale de temperatura | 1998 | 9.426 | MEC |
| 13 | Instalatii si surse de activitate alfa,beta, gama | 1998 | 2.972 | MEC |
| 14 | Grup de microfoane si surse etalon de presiune acustica | 1998 | 107 | MEC |
| 15 | Divizor inductiv cu o decada tip U.l.d. | 1998 | 213 | MEC |
| 16 | Grup de lampi etalon intensitate luminoasa | 1998 | 10.000 | MEC |
| 17 | Grup de lampi etalon de flux luminos | 1998 | 2.500 | MEC |
| 18 | Radiometru etalon pentru putere radianta | 1998 | 10.000 | MEC |
| 19 | Instalatie spectofotometrica SFTA 1 | 1998 | 50.000 | MEC |
| 20 | Grup de atenuatoare de valoare unica | 1998 | 4.000 | MEC |
| 21 | Grup de capete de masurare pentru putere de frecvente inalte | 1998 | 5.000 | MEC |
| 22 | Autocolimator ELCOMAT 2000 | 1998 | 2.210 | Venituri proprii INM |
| 23 | Analizor paramagnetic de O2 Servomex 1100A/A1 | 1998 | 19.317 | Venituri proprii INM |
| 24 | RLC-metru HP 4284 A | 1998 | 14.405 | Venituri proprii INM |
| 25 | Multimetru digital HP 34401A cu accesorii | 1998 | 6.140 | Venituri proprii INM |
| 26 | Multimetru HP 34401A | 1998 | 4.974 | Venituri proprii INM |
| 27 | Nanovoltmetru seria 36001304 | 1998 | 13.889 | Venituri proprii INM |
| 28 | Nanovoltmetru + conector | 1998 | 14.050 | Venituri proprii INM |
| 29 | Receptor sat SYNC II | 1998 | 4.584 | Venituri proprii INM |
| 30 | Rezistor etalon seriile 274054 si 274055 | 1998 | 7.421 | Venituri proprii INM |
| 31 | RLC-metru HP 4284 A | 1998 | 11.484 | Venituri proprii INM |
| 32 | Contor energ.el.tip PRS | 1999 | 81.602 | Venituri proprii INM |
| 33 | Comparator KOM | 1999 | 234.128 | Venituri proprii INM |
| 34 | Set complet automat de curent si tensiune | 1999 | 170.892 | Venituri proprii INM |
| 35 | Greutati cl El serie 5Kg…1mg | 1999 | 14.340 | Venituri proprii INM |
| 36 | Greutati cl El de 1 Kg Sartorom | 1999 | 7.865 | Venituri proprii INM |
| 37 | Termometru electronic | 1999 | 1.200 | Venituri proprii INM |
| 38 | Poligon etalon cu 36 suprafete reflectante | 1999 | 40.620 | Venituri proprii INM |
| 39 | Pirometru electronic | 1999 | 84.938 | Venituri proprii INM |
| 40 | Condensator etalon | 1999 | 3.050 | Venituri proprii INM |
| 41 | Condensatoare etalon | 1999 | 6.577 | Venituri proprii INM |
| 42 | Frecventmetru universal HP 53132A | 1999 | 16.977 | Venituri proprii INM |
| 43 | Generator de cod de timp TDS | 1999 | 20.099 | Venituri proprii INM |
| 44 | Instr.de regl. si control autom. etalon de frev. MGPS/MRK | 1999 | 95.208 | Venituri proprii INM |
| 45 | Termobalanta Mettler | 1999 | 9.007 | Venituri proprii INM |
| 46 | Comparator de masa 1 kg div.1 g tip AT 1006 H | 2001 | 255.415 | Venituri proprii INM |
| 47 | Detector descarc.partiale tip 9126 cu afisaj numer | 2001 | 95.000 | Venituri proprii INM |
| 48 | Termometru electronic | 2001 | 14.000 | Venituri proprii INM |
| 49 | Comparator de masa tip Sartorius CC 10000 U-L 10 k | 2001 | 252.527 | Venituri proprii INM |
| 50 | Etalon de tensiune tip 732 B seria 8008001 | 2001 | 25.998 | Venituri proprii INM |
| 51 | Balanta analitica AG 204/A | 2001 | 17.963 | Venituri proprii INM |
| 52 | Balanta analitica AG 285/A | 2001 | 16.490 | Venituri proprii INM |
| 53 | Traductor piezoelectric etalon de acceleratie tip 8305 | 2001 | 24.393 | Venituri proprii INM |
| 54 | Sistem calcul desk (17 buc) | 2001 | 50.184 | Venituri proprii INM |
| 55 | Statie de clima tip Klimet A 30 model Mettler Tole | 2002 | 171.145 | Venituri proprii INM |
| 56 | Statie de clima tip YCMO 2 C model Sartorius | 2002 | 109.956 | Venituri proprii INM |
| 57 | Amplificator tip AKR | 2002 | 69.530 | Venituri proprii INM |
| 58 | Termometru electronic etalon | 2002 | 13.207 | Venituri proprii INM |
| 59 | Balanta analitica | 2003 | 10.253 | Venituri proprii INM |
| 60 | Rezistor etalon in 12 ade | 2003 | 19.042 | Venituri proprii INM |
| 61 | Multimetru digital model 34420A | 2003 | 16.992 | Venituri proprii INM |
| 62 | Greutati etalon F1 (1,20 kg) | 2003 | 10.244 | Venituri proprii INM |
| 63 | Manometru cu piston si greutati | 2003 | 67.200 | Venituri proprii INM |
| 64 | Baie termostatata | 2003 | 23.212 | Venituri proprii INM |
| 65 | Echipament electronic de masurare a temperaturii (inclusiv cheltuieli de montaj) | 2004 | 113.709 | MEC |
| 66 | Etalon atomic de frecventa | 2004 | 240.053 | MEC |
| 67 | Celula punct de solidificare Ag | 2004 | 57.720 | MEC |
| 68 | Etalon tensiune cu dioda Zenner | 2004 | 47.849 | MEC |
| 69 | Etalon tensiune cu dioda Zenner | 2004 | 47.849 | MEC |
| 70 | Multimetru digital dmm 2000 | 2004 | 5.474 | MEC |
| 71 | Multimetru digital dmm 2000 | 2004 | 5.474 | MEC |
| 72 | Multimetru digital | 2004 | 5.474 | MEC |
| 73 | Multimetru digital | 2004 | 5.474 | MEC |
| 74 | Multimetru digital Fluke | 2004 | 66.066 | MEC |
| 75 | Etalon de presiune 70 bar cu aer (inclusuv cheltuieli de montaj) | 2004 | 185.045 | MEC |
| 76 | Echipament de control si corectare umiditate | 2004 | 10.360 | MEC |
| 77 | Sursa stabilizata | 2004 | 18.952 | MEC |
| 78 | Sursa stabilizata | 2004 | 24.377 | MEC |
| 79 | Generator automat de punct de roua | 2004 | 117.840 | MEC |
| 80 | Spectrograf | 2004 | 11.307 | Venituri proprii INM |
| 81 | Combina electrochimica | 2004 | 29.000 | CALIST 4240 |
| 82 | Ureche artificiala | 2004 | 8.350 | Venituri proprii INM |
| 83 | Greutati etalon E1 (20 kg...1 mg) | 2004 | 30.925 | Venituri proprii INM |
| 84 | Greutati etalon E1 20 kg | 2004 | 8.194 | Venituri proprii INM |
| 85 | Greutati etalon E1 10 kg | 2004 | 5.446 | Venituri proprii INM |
| 86 | Calibrator indicator de temp. pt termocupluri si termorezistente | 2004 | 10.520 | Venituri proprii INM |
| 87 | Balanta Mettler Toledo | 2004 | 4.050 | Venituri proprii INM |
| 88 | Greutati etalon E1 (50g, 200g, 500g) | 2004 | 4.034 | Venituri proprii INM |
| 89 | Balanta hidrostatica | 2004 | 13.385 | Venituri proprii INM |
| 90 | Celula punct de solidificare Cu | 2004 | 25.525 | Venituri proprii INM |
| 91 | Microfon condensator | 2004 | 3.510 | Venituri proprii INM |
| 92 | Preamplificator de microfon | 2004 | 3.350 | Venituri proprii INM |
| 93 | Termometru | 2004 | 7.140 | Venituri proprii INM |
| 94 | Cuptor puncte fixe | 2004 | 74.781 | Venituri proprii INM |
| 95 | Receptor GPS multicanal TTS-2 | 2004 | 86.478 | Venituri proprii INM |
| 96 | Masura de rugozitate | 2004 | 11.216 | Venituri proprii INM |
| 97 | Sist. de diseminare a informatiei de timp NTS 200 Symmetricom | 2004 | 24.200 | Venituri proprii INM |
| 98 | Calibrator pt simulator ap. Med (simulator non invaziv) | 2004 | 14.900 | Venituri proprii INM |
| 99 | Calibrator pt simulator aparatura medicala tester EEG | 2004 | 4.000 | Venituri proprii INM |
| 101 | Sistem achiz. Imagine cu CCD | 2005 | 49.103 | MEC |
| 102 | Multimetru digital UKAS-CALIBRATION | 2005 | 79.405 | MEC |
| 103 | Generator de semnal | 2005 | 32.725 | MEC |
| 104 | Sis. Comp. dif. D faza frecventa cant | 2005 | 149.944 | MEC |
| 105 | Baie termostatata cu aer | 2005 | 65.309 | MEC |
| 106 | Echipam.El. pentru determinarea vitezei de coborâre pistoane | 2005 | 45.456 | MEC |
| 107 | Celula Sn 165B | 2005 | 30.620 | MEC |
| 108 | Celula Zn 219B | 2005 | 27.578 | MEC |
| 109 | Celula Al 166B | 2005 | 33.080 | MEC |
| 110 | Echip microfoane | 2005 | 109.387 | MEC |
| 111 | Accelerometru | 2005 | 41.263 | MEC |
| 112 | Componenta de atomizare a spectrofotometrului SOLAAR S4 | 2005 | 165.970 | MEC |
| 113 | Interfer. Etalon stabil frecv | 2005 | 94.999 | MEC |
| 114 | Incintă termostatată | 2005 | 70.160 | CEEX 178 / 49 |
| 115 | Etalon trifazat de putetre cu injectie controlata de armonici | 2005 | 468.485 | Venituri proprii INM |
| 116 | Switch comutator | 2005 | 34.000 | Venituri proprii INM |
| 117 | Termometru etalon pentru temperaturi inalte (2 buc) | 2005 | 37.960 | Venituri proprii INM |
| 118 | Magnetometru prototip precizie lebera 25…100 | 2005 | 4.120 | Venituri proprii INM |
| 119 | Pistonfon | 2005 | 17.447 | Venituri proprii INM |
| 120 | Spectrofotometru UV-VIS tip Varian Cary 4000 (2 buc) | 2005 | 176.736 | CEEX 39 Venituri proprii INM |
| 121 | Milivoltmetru sensibil la fazor - lot 7 | 2005 | 31.290 | Venituri proprii INM |
| 122 | Sistem de conectare automatic a etaloanelor cu adripolare | 2005 | 17.115 | Venituri proprii INM |
| 123 | Nanovoltmetru | 2005 | 13.330 | Venituri proprii INM |
| 124 | Sistem informatic martor al etaloanelor | 2005 | 56.180 | Venituri proprii INM |
| 125 | Sistem de captare cu CCD | 2005 | 106.850 | Venituri proprii INM |
| 126 | Subansamble electro-optice pentru interferometrie | 2005 | 49.400 | Venituri proprii INM |
| 127 | Ansamblu piston-cilindru Ruska Model 2465-729 (3 buc) | 2005 | 108.999 | CEEX 130/38 |
| 128 | Instalatie bidistilare | 2005 | 10.290 | CEEX 144/68 |
| 129 | Titrator culometric KF | 2005 | 18.744 | CEEX 144/68 |
| 130 | Titrator "TITROLINE ALPHA PLUS" | 2005 | 29.385 | CEEX 144/68 |
| 131 | Refractimetru electronic | 2005 | 31.517 | CEEX 144/68 |
| 132 | Set cale plan paralele etalon | 2005 | 25.114 | Venituri proprii INM |
| 133 | Convertor curent tensiune (2 buc) | 2005 | 22.350 | Venituri proprii INM |
| 134 | Teraohmetru | 2005 | 81.896 | CEEX P177/35 |
| 135 | Set rezistoare etalon de valoare unica ( 14 buc) | 2005 | 94.990 | CEEX P177/35 |
| 136 | Multimetru digital cu 8 1/2 digit | 2005 | 47.263 | Venituri proprii INM |
| 137 | Frecventmetru digital cu baza de timp de inalta stabilitate | 2005 | 17.895 | CEEX 183/79 |
| 138 | Amplificator de semnal | 2005 | 29.118 | Venituri proprii INM |
| 139 | Comutator pentru multimetru KEITHLEY | 2005 | 2.898 | Venituri proprii INM |
| 140 | Multimetru de uz general | 2005 | 22.950 | Venituri proprii INM |
| 141 | Multimetru de uz general lot 3 | 2005 | 4.300 | Venituri proprii INM |
| 142 | Punte digitala de capacitate electrica | 2005 | 151.260 | CEEX 183/79 |
| 143 | Şubler digital | 2005 | 5465 | Venituri proprii INM |
| 144 | Balanţă max 60 / 210 g | 2005 | 9.677 | Venituri proprii INM |
| 145 | Instalaţie de termostatare corp B | 2005 | 432.670 | Venituri proprii INM |
| 146 | Accelerometru etalon | 2006 | 42.406 | MEC |
| 147 | Inst. Ptr.realizarea pct. SIT 90, punctul triplu al AL HgSI punct | 2006 | 69.458 | MEC |
| 148 | Punte automata ptr mas.rezistoarelor cu sistem automat de comutare | 2006 | 553.849 | MEC |
| 149 | Aparat de măsurat abateri de la circularitate | 2006 | 299.835 | MEC |
| 150 | Termocuplu Pt/Pd (2buc) | 2006 | 12792 | Venituri proprii INM |
| 151 | Sistem de digestie | 2006 | 43.650 | CEEX 144/68 |
| 152 | Stand încercare | 2006 | 33.923 | CEEX 144/68 |
| 153 | Sistem de analiza a gazelor eşapament | 2006 | 119.997 | CEEX 144/68 |
| 154 | Termometru electric | 2006 | 16.776 | CEEX 144/68 |
| 155 | Nisa specializata pentru determinari chimice | 2006 | 12.184 | CEEX 144/68 |
| 156 | Generator de hidrogen | 2006 | 21.429 | CEEX 144/68 |
| 157 | Generator de impulsuri programabil 81110A | 2006 | 44.962 | Venituri proprii INM |
| 158 | Camera climatica | 2006 | 25.000 | Venituri proprii INM |
| 159 | Multimetru digital | 2006 | 13.445 | CEEX 178/49 |
| 160 | Indicator de temperatura | 2006 | 49.200 | CEEX 178/49 |
| 161 | Termometru cu rezistenta din Pt | 2006 | 9.156 | CEEX 178/49 |
| 162 | Echipament ptr etalonarea incintelor teromostatate | 2006 | 58.800 | CEEX 178/49 |
| 163 | Termometru digital | 2006 | 13.264 | CEEX 178/49 |
| 164 | Cuptor pentru etalonarea termocuplurilor | 2006 | 64.160 | CEEX 178/49 |
| 165 | Echipament pentru etalonarea termometrelor de suprafata | 2006 | 29.997 | CEEX 178/49 |
| 166 | Rezistor etalon (cu temperatura controlata) | 2006 | 4.166 | CEEX |
| 167 | Pupitru portabil pentru încercări dielectrice | 2006 | 28.300 | CEEX 79/2005 |
| 168 | Comparator de curent compensat electronic + accesorii | 2006 | 145.000 | CEEX 79/2005 |
| 169 | Celula pentru materializarea punctului triplu al apei (0.01 C) | 2006 | 9.989 | CEEX 178/49 |
| 170 | Set placi etalon de reflectanta | 2006 | 3.971 | CEEX 120/39 |
| 171 | Dispozitiv reflectometric (cu driver de instalare) | 2006 | 16.302 | Venituri proprii INM |
| 172 | Baie apa cu criostat | 2006 | 26.448 | CEEX 144/68 |
| 173 | Electropalan | 2006 | 5.078 | Venituri proprii INM |
| 174 | Senzor de aer | 2006 | 16.804 | Venituri proprii INM |
| 175 | Excitator de vibratii mecanice (generator de vibratii mecanice) tip 4809 cu cablu | 2006 | 19.321 | CEEX 4856/197 |
| 176 | Manometru cu piston si greutăţi (2…1000) bar | 2006 | 180.433 | CEEX 130/38 |
| 177 | Sursa alimentare aer in CC model DLM 300-2 ELGAR/SORENSEN | 2006 | 5.700 | Venituri proprii INM |
| 178 | Spectrofotometru UV-VIS_NIR cu accesorii | 2006 | 87.302 | parţialCEEX 144/68 |
| 179 | Agregat de climatizare tip Closec Control | 2006 | 58.648 | Venituri proprii INM |
| 180 | Calibrator multifunctional portabil MCS | 2006 | 25.200 | Venituri proprii INM |
| 181 | Calibrator de temperatura tip baie uscata AMETK ACC 157B | 2006 | 25.193 | Venituri proprii INM |
| 182 | Generator de functii tip DS 360 | 2006 | 12.576 | CEEX 4856/197 |
| 183 | Multimetru digital model DMM 2000 KEITHLEY (2 buc) | 2006 | 9.020 | Venituri proprii INM |
| 184 | Anemometru de precizie | 2006 | 9.243 | Venituri proprii INM |
| 185 | Calibrator USB Expansion Module | 2006 | 5.550 | Venituri proprii INM |
| 186 | Generator etalon de intervale de timp QED 222 | 2006 | 9.300 | CEEX 1585/137 |
| 187 | Etalon de transfer ptr unghiuri mici | 2006 | 38.705 | Venituri proprii INM |
| 188 | Etalon de referinţă de tensiune continua Fluke 732B | 2006 | 57.545 | Venituri proprii INM |
| 189 | Sistem de senzori Datalojje ptr mas temp. si pres. | 2006 | 2.100 | Venituri proprii INM |
| 190 | Sistem integrat ptr etalonarea masurilor de lungime | 2006 | 136.863 | CEEX 4218/201 |
| 191 | Aparat ptr distilat apa | 2006 | 4.857 | Venituri proprii INM |
| 192 | Atenuatoare programabile trepte de 1 dB | 2006 | 14.012 | CEEX 1585/137 |
| 193 | Spectroreflectometru | 2006 | 97.891 | Venituri proprii INM |
| 194 | Indicator electric de masa | 2006 | 6.800 | Venituri proprii INM |
| 195 | Indicator etalon tip GR 1482H DE 10mH (2 buc) | 2006 | 44.540 | Venituri proprii INM |
| 196 | Dozimetru universal UNIDOS cu patru camere de ionizare | 2006 | 71.575 | Lucrări BRML |
| 197 | Placă electronică suplimentară şi accesorii pentru completarea instalaţiei | 2006 | 157540 | CEEX 3519/173 |
| 198 | Elemente optice | 2006 | 35.620 | donatie PTB |
| 199 | Contor static trifazat etalon de putere si energie electrica | 2007 | 237.781 | CEEX 3519/173 |
| 200 | Sistem portabil trifazat de etalonare a contoarelor etalon, complet automatizat | 2007 | 120.499 | CEEX 3519/173 |
| 201 | Balanta de precizie - Comparator electronic de volum, max 1100g, d=0,01 mg | 2007 | 357.693 | CEEX 5957/218 |
| 201 | Picnometru pentru greutati etalon | 2007 | 27.021 | CEEX 5957/218 |
| 202 | Camera climatica | 2007 | 201.765 | CEEX 5957/218 |
| 203 | Simulator etalon de celula de cantarire 0,0025 | 2007 | 22.601 | CEEX 5957/218 |
| 204 | Modul de etalonare a sonometrelor | 2007 | 338.000 | CEEX 4856/197 |
| 205 | Generator semnale 1 PPS | 2007 | 6.728 | CEEX 1585/137 |
| 206 | Amplificator distribuitor de impulsuri | 2007 | 6.728 | CEEX 1585/137 |
| 207 | Generator offset | 2007 | 59.688 | CEEX 1585/137 |
| 208 | Frecventmetru-cronometru | 2007 | 55.335 | CEEX 1585/137 |
| 209 | Sistem de transfer al timpului | 2007 | 64.440 | CEEX 1585/137 |
| 210 | Balanta de precizie - Comparator de masa 200g | 2007 | 72.976 | CEEX 5957/218 |
| 211 | Echipament pentru asigurarea protecţiei electrice si termice a etalonului trifazat de putere Flucke 6100/6101 | 2007 | 13.844 | CEEX 3519/173 |
| 212 | Aparat pentru analiza si masurare jitter | 2007 | 70.164 | CEEX 1585/137 |
| 213 | Multimetru digital cu posibilitatea de esantionare a semnalelor in c.a | 2007 | 60.864 | CEEX 3519/173 |
| 214 | Convertor termoelectric c.a-c.c multijonctiune | 2007 | 23.403 | Proiect MEF |
| 215 | Dioptrimetru | 2007 | 12.655 | Proiect MEF |
| 216 | Instalaţie pentru aer instrumental | 2007 | 29.525 | Proiect MEF |
| 217 | Etalon de transfer pentru vergenţă | 2007 | 6.552 | Proiect MEF |
| 218 | Placa interfata GPIB pentru magistrala PCI, cu accesorii | 2007 | 2.799 | Proiect MEF |
| 219 | Complet de 4 condensatoare tip AH 11A, 2buc, de 10 pF si 2 buc 100 pF termostate, asociate cu un sistem de monitorizare a temperaturii tip AH 1100 | 2007 | 175.525 | Proiect MEF |
| 220 | Celule punct triplu al apei | 2007 | 23.307 | Proiect MEF |
| 221 | Termometru digital cu 2 canale | 2007 | 10.029 | Proiect MEF |
| 222 | Sistem de masurare a radiatiilor, compus din debitmetru de radiatii gama si X, contaminometru beta-gama si contaminometru alfa-beta | 2007 | 35.403 | Proiect MEF |
| 223 | Multimetru | 2007 | 13.081 | Proiect MEF |
| 224 | Turbidimetru de laborator cu accesorii | 2007 | 14.752 | BRML |
| 225 | Analizor de distorsiuni in intervalul (0,1…100000) Hz | 2007 | 70.567 | INM |
| 226 | Tester pentru etalonarea cronotahografelor | 2007 | 8.391 | BRML |
| 227 | Balanţă electronică cu accesorii | 2007 | 40.341 | MEF Plan Sectorial |
| 228 | Simulator de pH cu accesorii | 2007 | 6.206 | Venituri proprii INM |
| 229 | Luxmetru-luminantmetru | 2007 | 3.596 | Venituri proprii INM |
| 230 | Criostat | 2007 | 41.785 | Venituri proprii INM |
| 231 | Stroboscop | 2007 | 20.690 | Lucrări BRML |
| 232 | Trusa alcoolmetre volumice | 2007 | 2.999 | Venituri proprii INM |
| 233 | Dozimetru universal UNIDOS cu patru camere de ionizare - contract 2006 | 2007 | 85.174 | Venituri proprii INM |
| 234 | Conector tip Agilent 16089B | 2007 | 3.476 | Venituri proprii INM |
| 235 | Baie termostatata - contract 2006 | 2007 | 20.852 | Venituri proprii INM |
| 236 | Instalatie de masurare a activitatii alfa si beta | 2007 | 38.070 | Lucrări BRML |
| 237 | Pupitru de comanda pentru standul de etalonare a transforatoarelor de curent pentru masurare | 2007 | 11.774 | Venituri proprii INM |
| 238 | Liza hidraulica 2 tone | 2007 | 11.460 | Venituri proprii INM |
| 239 | Manometru cu piston si greutati de presiune diferentiala | 2007 | 91097,55 | MEF |
| 240 | Sursa de flux calibrata cu HE | 2007 | 11274,06 | MEF |
| 241 | Aparat pentru măsurat deplasari liniare | 2007 | 24266,21 | MEF |
| 242 | Masina universala de masurat lungimi | 2007 | 354494,22 | MEF |
| 243 | Radiometru cu traductor piroelectric | 2007 | 41650,00 | MEF |
| 244 | Spectrometru multicanal gama cu detector GE(HP), in modul NIM cu X cooler | 2007 | 112851,97 | MEF |
| 245 | Piese de completare a manometrului | 2007 | 119010,71 | MEF |
| 246 | Vacuummetru de presiune absoluta joasa, cu joja de ionizare | 2007 | 21101,28 | MEF |
| 247 | Dispozitiv de translaţie | 2007 | 12985,04 | MEF |
| 248 | Sistem universal de masurare electrochimic | 2007 | 85522,92 | MEF |